別記様式第２５の２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

| 非常電源（燃料電池設備）点検票（設備名 ） |
| --- |
| 名 称 |  | 防 火 管 理 者 |  |
| 所 在 |  | 立 会 者 |  |
| 点 検 種 別 | 機 器 ・ 総 合 | 点検年月日 | 年 月 日～ 年 月 日 |
| 点 検 者 | 氏名 | 点 検 者 所 属 会 社 | 社名 |
|  |  |  | 住所 |
| 点 検 設 備 名 | 燃料電池設備 | 製造者名 |  |
|  |  | 型 式 等 |  |
| 点 検 項 目 | 点 検 結 果 | 措 置 内 容 |
|  | 種類・容量等の内容 | 判 定 | 不 良 内 容 |  |
| 機 器 点 検 |
| 設 置 状 況 | 周 囲 の 状 況 |  |  |  |  |
|  | 区 画 等 | キュービクル式 キュービクル式以外 |  |  |  |
|  | 水 の 浸 透 |  |  |  |  |
|  | 換 気 | 自然 機械 |  |  |  |
|  | 照 明 |  |  |  |  |
|  | 標 識 |  |  |  |  |
| 表 示 |  |  |  |  |
| 燃料電池 | 冷却 装置 | ラジエター，配管等 |  |  |  |  |
|  |  | 冷 却 フ ァ ン |  |  |  |  |
|  | その他の付属機器類 |  |  |  |  |
| 制 御 装 置 | 周 囲 の 状 況 |  |  |  |  |
|  | 電 気 盤 |  |  |  |  |
|  | 電 源 表 示 灯 |  |  |  |  |
|  | 表 示 灯 |  |  |  |  |
|  | 開 閉 器 ・ 遮 断 器 |  |  |  |  |
|  | ヒ ュ ー ズ 類 | Ａ |  |  |  |
|  | 継 電 器 |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等の内容欄は，該当するものについて記入すること

３　判定欄は，正常の場合は○印，不良の場合は×印を記入し，不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は，該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄は，点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第２５の２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非常電源（燃料電池設備）（その２）

| 改 質 器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 計 器 類 |  |  |  |  |
| 燃料容器等 | 外 形 |  |  |  |  |
|  | 燃 料 貯 蔵 量 | 種類 ℓ |  |  |  |
| 排 気 筒 | 周 囲 の 状 況 |  |  |  |  |
|  | 外 形 |  |  |  |  |
|  | 貫 通 部 |  |  |  |  |
| 配 線 |  |  |  |  |
| 結 線 接 続 |  |  |  |  |
| 接 地 |  |  |  |  |
| 運 転 性 能 |  |  |  |  |
| 耐 震 措 置 |  |  |  |  |
| 予 備 品 等 |  |  |  |  |
| 総 合 点 検 |
| 接 地 抵 抗 | 種 Ω |  |  |  |
| 絶 縁 抵 抗 | ＭΩ |  |  |  |
| 保 護 装 置 |  |  |  |  |
| 停 止 性 能 |  |  |  |  |
| 切 替 性 能 |  |  |  |  |
| 備 考 | 電気主任技術者 氏名及び資格 |
| 測 定 機 器 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 |

備考　１　この用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等の内容欄は，該当するものについて記入すること

３　判定欄は，正常の場合は○印，不良の場合は×印を記入し，不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は，該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄は，点検の際措置した内容を記入すること。