| 消防機関へ通報する火災報知設備試験結果報告書 試験実施日 年 月 日 試験実施者 住 所 氏 名 |
| --- |
| 用途 | （ ）項 ・ |
| 延べ面積 | ㎡ | 階数 | 地上 階 地階 階 |
| 火 災 通 報 装 置 | 製造者名 |  | 品 名 ・ 型 式 |  | 設置場所 |  |
|  |  |  |  |  | 自動火災報知設備連動 | 有・無 |
|  | 遠隔起動装置等 | 設置場所 (個数 個) | (1) (2) (3) (4) (5) (6) |
|  | 選択信号送出方式 | ＤＰ方式（１０ＰＰＳ、２０ＰＰＳ） ・ ＰＢ方式 |
| その他 |  |
| 試験項目 | 種別・容量等の内容 | 結果 |
| 外 観 試 験 | 火 災 通 報 装 置 | 本 体 | 設置 場所等 | 設置場所 |  |  |
|  |  |  |  | 周囲の状況・操作性 | ―― |  |
|  |  |  |  | 設置状況 | ―― |  |
|  |  |  | 構造・性能 | ―― |  |
|  |  |  | 取扱表示等 | ―― |  |
|  |  |  | 予備品等 | ―― |  |
|  |  |  | 電源 | 常用電源 | Ｖ ＡＨ |  |
|  |  |  |  | 予備 電源 | 種別 | NiCd ・ その他（ ） |  |
|  |  |  |  |  | 設置状況 | ―― |  |
|  |  | 遠隔起動装置 等 | 設置 場所等 | 設置場所 |  |  |
|  |  |  |  | 周囲の状況・操作性 | ―― |  |
|  |  |  |  | 設置状況 | ―― |  |
|  |  |  | 構造・性能 | ―― |  |
|  |  |  | 取扱表示等 | ―― |  |
|  |  | 回線終端装置等 | 構造・性能 | ―― |  |
|  |  |  | 電源 | 常用電源 | Ｖ ＡＨ |  |
|  |  |  |  | 予備 電源 | 種別 | NiCd ・ その他（ ） |  |
|  |  |  |  |  | 設置状況 | ―― |  |
|  | その他 | 発信機 | 設置場所等 |  |  |
|  |  |  | 操作部 | 床面等からの高さ ｍ |  |
|  |  |  | 構造・性能 | ―― |  |
|  |  |  | 予備品等 | ―― |  |
|  |  | 標識 | 標識板 |  |  |

消防機関へ通報する火災報知設備                                                                   ②

| 試験項目 | 種別・容量等の内容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 機 能 試 験 | 火 災 通 報 装 置 | 通 報 試 験 | 起動 機能 | 手動起動装置 | ―― |  |
|  |  |  |  | 遠隔起動装置 | ―― |  |
|  |  |  | ※優先通報機能 | ―― |  |
|  |  |  | ※通報頭出し機能 | ―― |  |
|  |  |  | 蓄積音声機能 | ―― |  |
|  |  |  | ※再呼出し機能 | ―― |  |
|  |  | ※通話試験 | 通話機能等（特定火災通報装置を除く。） | 蓄積音声情報送出後 の呼返し状況 | ―― |  |
|  |  |  |  | 不応答時の通報 継続状況 | ―― |  |
|  |  |  |  | 切替状況 | ―― |  |
|  |  |  |  | 通話終了後の 呼返し状況 | ―― |  |
|  |  |  | 通話機能等（特定火災通報装置に限る。） | ハンズフリー通 話への移行状況 |  |  |
|  |  |  |  | 切替状況 |  |  |
|  |  |  |  | 電話回線の保持 状況 |  |  |
|  |  |  | モニター機能 | ―― |  |
|  |  | 電源試験 | 電源の自動切替機能 | ―― |  |
|  |  |  | 電圧 | Ｖ |  |
|  | その他 | 作動試験 | 受信完了時間 | sec |  |
|  |  |  | 音響装置の作動状況 | ―― |  |
| 使用試験装置 |  |  |
| 備 考 | 通報内容： |

備考  1  この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2  ※印の試験は「火災通報装置の基準」（平成8年消防庁告示第1号）に適合している旨の表示が付されているものにあっては、省略できる。

3  結果の欄には、良否を記入すること。

4  配線についての試験結果報告書を添付すること。

5  総合操作盤が設けられているものにあっては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

# Text boxes

別記様式第14