別記様式第25　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                　　　　　　　　　　　　　　　①

| 非常電源（低圧で受電する非常電源専用受電設備）試験結果報告書 試験実施日 年 月 日 試験実施者 住 所 氏 名 |
| --- |
| 消防用設備等の別 |  |
| 使用区分 | 消防用設備等のみに使用 |
|  | 共用 （ ） |
| 受電方式 | Ф Ｗ Ｖ | Ф Ｗ Ｖ |
| 主開閉器 | 定格電圧 | V | 定格電圧 | Ｖ |
|  | 種別 | A | 定格電流 | Ａ |
| 試験項目 | 種別・容量等の内容 | 結果 |
| 外 観 試 験 | 設置場所等 |  |  |
|  | 構造・性能 | ―― |  |
|  | 保有距離 （ｍ） | 保有距離を確保しなければならない機器等の部分 | 操作面 （前面） | 点検面 | 屋外・屋上で 建築物と相対する面 | ― |
|  |  | 一種耐熱形配電盤等 |  |  |  |  |
|  |  | 二種耐熱形配電盤等 |  |  |  |  |
|  |  | 一般形配電盤等 |  |  |  |  |
|  | 設置方法 | 分岐方法 | ―― |  |
|  |  | 結線・接続 | ―― |  |
|  |  | 表示 | ―― |  |
|  |  | 耐震措置 | ―― |  |
|  |  | 配電盤等の機器 | ―― |  |
|  |  | 配線 | ―― |  |

非常電源（低圧で受電する非常電源専用受電設備）　　　　　 　　　　　　          　　　　　　　②

| 試験項目 | 種別・内容等の確認 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 機能試験 | 接地抵抗試験 | （接地工事の種類） 種接地工事 Ω |  |
|  | ＊絶縁抵抗試験 | 充電部相互間 | MΩ |  |
|  |  | 充電部と外箱間 | MΩ |  |
| 備 考 | 試験実施者が有している資格： |

備考1   この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

- 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

- 使用区分の（   ）書きは、共用している設備名を記入すること。

- 結果の欄には、良否を記入すること。

5   ＊印の試験は、「配電盤及び分電盤の基準」（昭和56年消防庁告示第10号）に適合している旨の表示が付されているものにあっては、当該設備に係る部分について省略することができる。