## チェックリスト（駐車場法）
575 | 路外駐車場の構造及び設備に関するチェックリスト（大規模小売店舗用） | [8 empty] | No.1
店舗名 |  |  |  | 届出区分 | □ 新設 □ 変更
所在地 |  |  |  | 届出内容 | 駐車場の位置及び収容台数等 |  |  | 1405
店舗面積 | ㎡ |  |  | 駐車の用に供する面積 | ㎡ | #N/A | ≧ | ㎡(駐車場法）
構造 | □ 平面駐車場 □ 立体駐車場（屋上） |  |  | 届出台数 |  |  | ≧ | 台（指針） | 593.5 | 593.5
根拠法令等 | 構造・設備基準 | [6 empty] | 判定
[8 empty] | 該当有 |  | 該当無し
[8 empty] | 合 | 否
出口・入口 | 1 |  | 以下に掲げる道路の部分に出入口を設けてはならない。
|  | 1 | 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル |  |  |  |  | □ | □
（施行令第７条） |  | 2 | 交差点の側端又は道路の曲がり角から５ｍ以内の部分 |  |  |  |  | □ | □
|  | 3 | 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に５ｍ以内の部分 |  |  |  |  | □ | □
|  | 4 | 安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に１０ｍ以内の部分 |  |  |  |  | □ | □
|  | 5 | 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留所を表示する標示又は標示板が設けられている位置から１０ｍ以内の部分 |  |  |  |  | □ | □
|  | 6 | 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に１０ｍ以内の部分 |  |  |  |  | □ | □
|  | 7 | 横断歩道橋（地下横断歩道を含む。）の昇降口から５ｍ以内の道路の部分 |  |  |  |  | □ | □
|  | 8 | 幼稚園、小学校、特別支援学校、保育所、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童公園、児童遊園又は児童館の出入口から２０ｍ以内の部分（当該出入口に接する柵の設けられた歩道を有する道路及び当該出入口に接する歩道を有し、かつ、縁石線又はさくその他これに類する工作物により車線が往復の方向別に分類されている道路以外の道路にあっては、当該出入口の反対側及びその左右２０ｍ以内の部分を含む。） |  |  |  |  | □ | □
|  | 9 | 橋 |  |  |  |  | □ | □
|  | 10 | 幅員が６ｍ未満の道路 |  |  |  |  | □ | □
|  | 11 | 縦断勾配が１０％を超える道路 |  |  |  |  | □ | □
| 2 |  | 前面道路が２以上ある場合、自動車交通に支障を及ぼすおそれの少ない道路に設けること。ただし、歩行者の通行に著しい支障を及ぼすおそれのあるとき、その他特別の理由があるときは、この限りでない。 |  |  |  |  | □ | □ | □
| 3 |  | 駐車の用に供する部分の面積が６，０００㎡以上の場合、出口と入口を分離し、かつそれらの間隔を道路に沿って１０ｍ以上とする。 ただし、縁石線又はさくその他これに類する工作物により当該出口及び入口を設ける道路の車線が往復の方向別に分離されているときは、この限りでない。 |  |  |  |  | □ | □ | □
| 4 |  | 出口または入口において、自動車の回転を容易にするため必要があるときは、隅切りをしなければならない。この場合において、切取線と自動車車路の角度および切取線と道路の角度を等しくし、切取線長は１．５ｍ以上とする。 |  |  |  |  | □ | □ | □
| 5 |  | 出入口の構造は、当該出入口から２ｍ（１．３ｍ）後退した車路の中心線上、１．４ｍの高さにおいて、道路の中心線に直角に向かって左右をそれぞれ６０度以上の範囲内において、歩行者を確認できること。 備考：（ ）内は自動二輪車専用車路の場合 |  |  |  |  | □ | □ | □
路外駐車場の構造及び設備に関するチェックリスト | [9 empty] | No.2
根拠法令等 | 構造・設備基準 | [6 empty] | 判定
[8 empty] | 該当有 |  | 該当無し
[8 empty] | 合 | 否
車路 | 1 |  | 自動車が円滑かつ安全に走行できる車路を設けなければならない。 |  |  |  |  | □ | □ | □
（施行令第８条） | 2 |  | 幅員は、５．５ｍ（３．５ｍ）以上、一方通行の場合は、３．５ｍ（２．２５ｍ）（当該車路に接して駐車料金の徴収施設が設けられており、かつ、歩行者の通行の用に供しない箇所にあっては２．７５ｍ（１．７５ｍ））以上であること。 備考：（ ）内は自動二輪車専用車路の場合の基準 |  |  |  |  | □ | □ | □
| 3 |  | はり下の高さは２．３ｍ以上であること。 【建築物の場合】 |  |  |  |  | □ | □ | □
| 4 |  | 屈曲部（ターンテーブルが設けられているものを除く。）は、５ｍ（３ｍ）以上の内のり半径で回転できる構造であること。 【建築物の場合】 備考：（ ）内は自動二輪車用車路の場合の基準 |  |  |  |  | □ | □ | □
| 5 |  | 傾斜部の縦断勾配は、１７％を超えないこと。 |  |  |  |  | □ | □ | □
| 6 |  | 傾斜部の路面は、粗面またはすべりにくい材料で仕上げること。 |  |  |  |  | □ | □ | □
車室の高さ （施行令第９条） |  |  | 駐車スペースにおけるはり下の高さ２．１ｍ以上 【建築物の場合】 |  |  |  |  | □ | □ | □
避難階段 （施行令第１０条） |  |  | 直接地上へ通ずる出入口のない階には、建築基準法１２３条第１項もしくは第２項に規定する避難階段またはこれに代わる設備を設ける。 【建築物の場合】 |  |  |  |  | □ | □ | □
防火区域 （施行令第１１条） |  |  | 給油所その他火災の危険のある施設を附置する場合、当該施設と路外駐車場とを耐火構造の壁又は特定防火設備によって区画する。 【建築物の場合】 |  |  |  |  | □ | □ | □
換気装置 （施行令第１２条） |  |  | 内部の空気を１時間１０回以上直接外気と交換する能力を有する換気装置を設ける。ただし、窓その他開口部の換気に有効な部分の面積がその階の床面積の１０分の１以上であればよい。 【建築物の場合】 |  |  |  |  | □ | □ | □
照明装置 （施行令第１３条） |  |  | 車路の路面１０ルックス以上、駐車部分の床面２ルックス以上の照度を保つのに必要な照度装置を設ける。 【建築物の場合】 |  |  |  |  | □ | □ | □
警報装置 （施行令第１４条） |  |  | 自動車の出入りおよび道路交通の安全確保のために必要な警報装置を設ける。 【建築物の場合】 |  |  |  |  | □ | □ | □
特殊の装置 （施行令第１５条） |  |  | 予想しない特殊な装置をつける場合は、国土交通大臣の認定が必要 |  |  |  |  | □ | □ | □
この節（第２章第１節構造および設備の基準）の規定は、その予想しない特殊の装置を用いる路外駐車場については、建設大臣がその装置がこの節の規定による構造または設備と同等以上の効力があると認める場合においては、適用しない。
供用時間等の明示 （施行令第１７条） |  |  | 利用しようとする者の見やすい場所に、供用時間及び駐車料金の額を明示しなければならない。 |  |  |  |  | □ | □ | □
入口
出口
駐車場
（６，０００㎡以上）
10m以上
道路
出入口基準(参考)
P
P
P
路面電車
P
P
停留所
安全地帯
踏 切
横断歩道
歩道橋・地下歩道
10m以上
5m以上
5m以上
10m以上
10m以上
20m以上
10m以上
5m以上
5m以上
幅員6m未満
または配10%以上の道路は出入口の設置禁止
P
P
小学校、
盲学校
聾学校、
児童公園等
幅員6m以上、かつ勾配10%以上の道路
凡例
路外駐車場
駐車場出入口
P
照明灯
案内板
2.3m以上
2.1m以上
【一方通行】
【相互通行】
5.0m（3.0m）
5.5m（3.5m）
3.5m（2.25m）
5.0m（3.0m）
切取線1.5m以上
切取線1.5m以上
【自動二輪車】
前面道路
120°
3.5m
（2.25m）
1.3m
7.0m
【四輪車】
前面道路
120°
5.5m（3.5m）
2.0m
1.5m
（ ）は一方通行の場合
4.6m
入口
出口
駐車場
（６，０００㎡以上）
10m以上
道路
出入口基準(参考)
P
P
P
路面電車
P
P
停留所
安全地帯
踏 切
横断歩道
歩道橋・地下歩道
10m以上
5m以上
5m以上
10m以上
10m以上
20m以上
10m以上
5m以上
5m以上
幅員6m未満
または配10%以上の道路は出入口の設置禁止
P
P
小学校、
盲学校
聾学校、
児童公園等
幅員6m以上、かつ勾配10%以上の道路
凡例
路外駐車場
駐車場出入口
P
照明灯
案内板
2.3m以上
2.1m以上
【一方通行】
【相互通行】
5.0m（3.0m）
5.5m（3.5m）
3.5m（2.25m）
5.0m（3.0m）
切取線1.5m以上
切取線1.5m以上
【自動二輪車】
前面道路
120°
3.5m
（2.25m）
1.3m
7.0m
【四輪車】
前面道路
120°
5.5m（3.5m）
2.0m
1.5m
（ ）は一方通行の場合
4.6m