別記様式第10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　（その１）○

| 動 力 消 防 ポ ン プ 設 備 点 検 票 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防 火 管理者 |  |  |
| 所 在 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立会者 |  |  |
| 点検種別 |  | 機 器 ・ 総 合 |  |  |  |  | 点検年月日 | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |  |  |
| 点 検 者 |  | 氏名 |  |  |  |  | 点検者 所属会社 | 社名 TEL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 住所 |  |  |  |  |
| 点 検 設 備 名 |  | 本 体 |  | 製造者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 型 式 等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点 検 項 目 |  |  |  |  |  | 点 検 結 果 |  |  |  |  |  | 措 置 内 容 |
|  |  |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 |  |  | 判 定 | 不 良 内 容 |  |  |
| 機 器 点 検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 周囲の状況等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水 源 | 貯水槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水量 |  |  |  |  | ｍ3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 給水装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸管投入 孔・採水口 |  |  | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吸管投入口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 採水口 |  | 本体 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 開閉弁 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 標識 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内 燃 機 関 | 燃料 |  |  |  |  | L |  |  |  |  |  |  |
|  | 潤滑油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 蓄電池 |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 電解液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 端子電圧 |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
|  | 起動装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 動力伝達装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冷却 装置 |  | ラジエータ等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 冷却ファン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸排気装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ポ ン プ | 本体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 真空 ポンプ |  | 潤滑剤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自動停止スイッチ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 計器類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１ この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

２ 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　動力消防ポンプ設備（その２）

| 車台装置・搬送装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 積 載 器 具 | 装備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸管・ストレーナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ホース・ ノズル等 | 外形 |  |  | ホース ノズル径 m× 本 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ホースの耐圧性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | はしご |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 破壊器具その他の器具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総 合 点 検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 運転状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸水性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放水性能 |  | 放水圧力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 放水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 走行性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測定機器 | 機 器 名 | 型 式 | 校正年月日 | 製造者名 |  | 機 器 名 |  | 型 式 |  | 校正年月日 |  | 製造者名 |

備考　１ この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

２ 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。