別記様式第11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　（その１）

| 自 動 火 災 報 知 設 備 点 検 票 |
| --- |
| 名 称 |  | 防 火 管理者 |  |
| 所 在 |  | 立会者 |  |
| 点検種別 | 機 器・総 合 | 点検年月日 | 年 月 日～ 年 月 日 |
| 点 検 者 | 氏名 | 点 検 者 所属会社 | 社名 TEL |
|  |  |  | 住所 |
| 点 検 設 備 名 | 受 信 機 | 製造者名 |
|  |  | 型 式 等 |
| 点 検 項 目 | 点 検 結 果 | 措 置 内 容 |
|  | 種別・容量等の内容 | 判 定 | 不 良 内 容 |  |
| 機 器 点 検 |
| （内蔵型） 予備電源・非常電源 | 外形 |  |  |  |  |
|  | 表示 |  |  |  |  |
|  | ※端子電圧 | Ｖ |  |  |  |
|  | ※切替装置 |  |  |  |  |
|  | ※充電装置 |  |  |  |  |
|  | ※結線接続 |  |  |  |  |
| 受 信 機 ・ 中 継 器 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
|  | 外形 |  |  |  |  |
|  | 表示 |  |  |  |  |
|  | 警戒区域の表示装置 |  |  |  |  |
|  | 電圧計 | Ｖ |  |  |  |
|  | スイッチ類 |  |  |  |  |
|  | ヒューズ類 | Ａ |  |  |  |
|  | ※継電器 |  |  |  |  |
|  | 表示灯 |  |  |  |  |
|  | 通話装置 |  |  |  |  |
|  | ※結線接続 |  |  |  |  |
|  | 接地 |  |  |  |  |
|  | 附属装置 |  |  |  |  |
|  | ※火災表示等 | 蓄積式 |  |  |  |  |
|  |  | アナログ式 |  |  |  |  |
|  |  | 二信号式 |  |  |  |  |
|  |  | その他 |  |  |  |  |
|  | ※注意表示 |  |  |  |  |
|  | 回路導通 |  |  |  |  |
|  | 設定表示温度等 |  |  |  |  |
|  | 感知器作動等の表示 |  |  |  |  |
|  | 予備品等 |  |  |  |  |

備考　１ この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

２ 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

６ 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあっては記入不要。

別記様式第11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　自動火災報知設備（その２）

| 感 知 器 | 外形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 警戒状況 | 未警戒部分 |  |  |  |  |
|  |  | 感知区域 |  |  |  |  |
|  |  | 適応性 |  |  |  |  |
|  |  | 機能障害 |  |  |  |  |
|  | ※熱感知器 | スポット型 | 差動 定温(再) 熱アナログ |  |  |  |
|  |  | 分布型 | 空気管式 |  |  |  |  |
|  |  |  | 熱電対式・熱半導体式 |  |  |  |  |
|  |  | 感知線型 |  |  |  |  |
|  | ※煙感知器 | スポット型 | イオン 光電 アナログ |  |  |  |
|  |  | 分離型 |  |  |  |  |
|  | ※炎感知器 | 赤外線 紫外線 |  |  |  |
|  | ※多信号感知器･複合式感知器 |  |  |  |  |
|  | 遠隔試験機能を有する感知器 |  |  |  |  |
| 発 信 機 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
|  | 外形 |  |  |  |  |
|  | 表示 |  |  |  |  |
|  | 押しボタン・送受話器 |  |  |  |  |
|  | 表示灯 |  |  |  |  |
| 音 響 装 置 | 外形 |  |  |  |  |
|  | 取付状態 |  |  |  |  |
|  | 音圧等 |  |  |  |  |
|  | 鳴動方式 | 一斉 区分 相互 再鳴動 |  |  |  |
| ※蓄積機能 |  |  |  |  |
| ※二信号機能 |  |  |  |  |

備考　１  この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

２  種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３  判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４  選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５  措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

６  自動試験機能を有するものにあっては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。

７  票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあっては記入不要。

別記様式第11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　自動火災報知設備（その３）

| 自 動 試 験 機 能 | 予備電源・非常電源 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 受信機の火災表示 |  |  |  |  |
|  | 受信機の注意表示 |  |  |  |  |
|  | 受信機・中継器の制御機能・電路 |  |  |  |  |
|  | 感知器 |  |  |  |  |
|  | 感知器回路・ベル回路 |  |  |  |  |
| 無線機能 |  |  |  |  |
| 総 合 点 検 |
| 同時作動 |  |  |  |  |
| ※煙感知器等の感度 |  |  |  |  |
| 地区音響装置の音圧 |  |  |  |  |
| ※総合作動 |  |  |  |  |
| 備 考 |  |
| 測 定 機 器 | 機 器 名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 | 機 器 名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 |
|  | 加熱試験器 |  |  |  | メーターリレー試験器 |  |  |  |
|  | 加煙試験器 |  |  |  | 炎感知器用作動試験器 |  |  |  |
|  | 外部試験器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 煙感知器用感度試験器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 減光フィルター |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１ この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

２ 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

６ 自動試験機能を有するものにあっては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。

７ 票中※の欄は、自動試験機能を有するものにあっては記入不要。