別記様式第12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

| 漏 電 火 災 警 報 器 点 検 票 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防 火管理者 |  |  |
| 所在 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立会者 |  |  |
| 点検種別 | 機器・総合 |  |  | 点検年月日 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 点検者 | 氏名 |  |  | 点検者 所属会社 |  | 社名 TEL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 住所 |  |  |  |  |  |  |
| 点検 設備名 | 受信機 |  | 製造者名 |  |  |  | 変流器 |  | 製造者名 |  |  |  |
|  |  |  | 型 式 等 |  |  |  |  |  | 型 式 等 |  |  |  |
| 点 検 項 目 |  |  |  |  | 点 検 結 果 |  |  |  |  |  |  | 措置内容 |
|  |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 |  | 判定 | 不良内容 |  |  |  |  |
| 機 器 点 検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受 信 機 |  | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外形 |  |  | １級 ２級 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 電源表示灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | スイッチ類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ヒューズ類 |  |  | Ａ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 試験装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 表示灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 結線接続 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 感度調整装置 |  |  | 設定値 mA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 予備品等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 変 流 器 |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未警戒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 容量 |  |  | Ａ |  |  |  |  |  |  |  |
| 音響装置 |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 取付状態 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 音圧等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 漏電火災警報器の作動と連動して電流の遮断を行う装置 |  | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定格電流容量 |  |  | Ａ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 作動状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　漏電火災警報器（その２）

| 総 合 点 検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作動範囲 |  |  |  | － ％～＋ ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 漏電表示灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 音響装置の音圧 |  |  |  | db |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 漏電火災警報器の作動と連動して電流の遮断を行う装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測 定 機 器 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 |  | 製造者名 | 機器名 |  |  | 型式 | 校正年月日 |  | 製造者名 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。