別記様式第13　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

| 消防機関へ通報する火災報知設備点検票 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防 火管理者 |  |  |
| 所在 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立会者 |  |  |
| 点検種別 |  |  | 機 器 |  |  | 点検年月日 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 点検者 |  |  | 氏名 |  |  | 点検者 所属会社 |  | 社名 TEL |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 住所 |  |  |  |  |  |
| 点 検 項 目 |  |  |  |  |  |  | 点 検 結 果 |  |  |  |  |  | 措置内容 |
|  |  |  |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 |  | 判定 | 不良内容 |  |  |  |
| 機 器 点 検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火 災 通 報 装 置 | 予備電源 | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 結線接続 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 電圧 |  |  |  |  | Ｖ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 切替装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 充電装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本体 | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ヒューズ類 |  |  |  |  | Ａ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 予備品等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 起動機能 |  | 手動起動装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 連動起動機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 優先通報機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通報頭出し機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 手動起動装置優先機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 蓄積音声情報機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 再呼出し機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通話機能等 （特定火災通報装置を除く｡） |  |  | 消防機関側からの呼返し |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 不応答時の通報継続 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 切替 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 通話終了後の呼返し |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第13　　　　　　　　　　　　　　　　　　消防機関へ通報する火災報知設備（その２）

| 火災通報装置 | 本体 | 通話機能等 （特定火災通報装置に限る。） |  |  | ハンズフリー通話への移行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 切替 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 電話回線の保持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | モニター機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 遠隔起動装置 | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回線終端装置等 | 予備電源 |  |  |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 回線終端装置等との接続 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 切替装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 充電装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 発信機 | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 機能 |  | 押しボタン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 連動起動機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 結線接続 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 標識 | 標識板 |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 常夜灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 標識灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測 定 機 器 | 機器名 |  | 型式 |  |  |  | 校正年月日 | 製造者名 | 機器名 |  | 型式 |  | 校正年月日 |  | 製造者名 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。