別記様式第18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （その１）

| 排 煙 設 備 点 検 票 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 防 火 管理者 |  |  |
| 所 在 |  |  |  |  |  |  |  |  | 立会者 |  |  |
| 点検種別 |  | 機 器 ・ 総 合 |  |  |  | 点検年月日 | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |  |  |
| 点 検 者 |  | 氏名 |  |  |  | 点 検 者 所属会社 | 社名 TEL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 住所 |  |  |  |  |
| 点 検 設 備 名 |  | 排 煙 機 |  | 製造者名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 型 式 等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 点 検 項 目 |  |  |  |  | 点 検 結 果 |  |  |  |  |  | 措 置 内 容 |
|  |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 |  |  | 判 定 | 不 良 内 容 |  |  |
| 機 器 点 検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防煙区画壁 | 固定壁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可動壁 |  | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排煙口･給気口 | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 風 道 | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支持部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火ダンパー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接続部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電 動 機 の 制 御 装 置 | 制御盤 |  | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電圧計・電流計 |  |  |  | Ｖ Ａ |  |  |  |  |  |  |
|  | 開閉器・スイッチ類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ヒューズ類 |  |  |  | Ａ |  |  |  |  |  |  |
|  | 継電器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表示灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 結線接続 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 予備品等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１ この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

２ 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　排煙設備（その２）

| 起動装置 | 自動式起動装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 手動式 起動装 置 | 手動操作箱 |  |  | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ハンドル・レバー等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排煙機・給気機 | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電動機 |  |  | 回転軸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 軸受部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 動力伝達装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回転羽根等 |  |  | 回転軸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 軸受部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排煙出口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総 合 点 検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排煙機・給気機 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可動壁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電動機の運転電流 |  |  |  |  |  |  | Ａ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 運転状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回転羽根 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測 定 機 器 | 機 器 名 |  | 形 式 |  |  | 校正年月日 |  | 製造者名 | 機 器 名 |  | 型 式 |  | 校正年月日 |  | 製造者名 |

備考　１ この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

２ 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。