別記様式第19

| 連 結 散 水 設 備 点 検 票 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防 火 管理者 |  |  |  |  |
| 所 在 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立会者 |  |  |  |  |
| 点検種別 |  |  | 機 器 |  |  |  |  | 点検年月日 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 点 検 者 |  |  | 氏名 |  |  |  |  | 点 検 者 所属会社 |  | 社名 TEL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 住所 |  |  |  |  |  |  |  |
| 点 検 項 目 |  |  |  |  |  |  | 点 検 結 果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 措 置 内 容 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 |  |  |  | 判 定 |  | 不 良 内 容 |  |  |  |  |
| 機 器 点 検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送 水 口 | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 標識・系統図 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 選 択 弁 | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一斉開放弁 （電磁弁を含む） |  |  |  |  | 周囲の状況等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配 管 等 | 管・管継手 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支持金具・つり金具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耐熱措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | バルブ類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 散水ヘッド | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 散水分布障害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 感熱障害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 未警戒部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐震措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測 定 機 器 |  | 機 器 名 |  | 形 式 |  | 校正年月日 |  |  | 製造者名 | 機 器 名 |  | 型 式 |  |  | 校正年月日 |  | 製造者名 |

備考　１ この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

２ 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。