別記様式第６号

連 結 送 水 管 の 概 要 表

| 方 式 |  | ・乾式 ・ 湿式 |  |  |  |  |  |  |  | 系統数 系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ・専用・兼用（ 設備） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送 水 口 | 双 口 型 |  | ・壁埋込型 箇所 ・スタンド型 箇所 ・Ｙ型 箇所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地盤面からの高さ |  |  |  |  |  |  | ｍ |  |  |  |  |  |  | 排水弁の位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放 水 口 | 設置場所 |  | ・階段 ・階段等付近 ・附室 ・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 計 |
|  | 単 口 型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 双 口 型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放水用具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 格納品 | ホース |  | （径）50㎜×（長さ） ｍ×（使用圧） Mpa×（本数） 本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 筒 先 |  | 回転式 本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 媒 介 |  |  |  |  | 65A×50A差込式 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配 管 | 管 口 径 |  | Ａ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管材質 |  |  | JIS ・Ｇ ・Sch40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管 継 手 |  | フランジ |  |  |  |  |  |  |  | JIS B |  |  |  |  |  |  |  | フランジ以外 |  |  |  |  |  |  | JIS B |  |  |  |  |
|  | 弁 類 |  | 止水弁 |  |  |  |  |  |  |  | JIS Ｋ |  |  |  |  |  |  |  | 逆水弁 |  |  |  |  |  |  | JIS Ｋ |  |  |  |  |
|  | 防食措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加 圧 送 水 装 置 | 設置場所 |  | 階 室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地盤面からの高さ |  |  |  |  |  |  |  |  | ｍ |  |  |  |
|  | ポ ン プ 電 動 機 |  | （口径） × （吐出量） × （全揚程） × （出力） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | φ× L/min× ｍ× ＫＷ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電 圧 |  | Ｖ |  |  |  |  |  |  |  | 出力 Ｗ |  |  |  |  |  |  |  |  | 圧力調整装置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 遠隔起動装置 |  |  |  | ・送水口 ・防災センター ・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相互連絡装置 |  |  |  | ・ｲﾝﾀｰﾎﾝ ・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中間水槽容量 |  |  |  |  |  | ㎥ |  |  |
| 非 常 電 源 |  |  |  |  |  | ・自家発電設備 ・蓄電池設備 ・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配 線 | 非常電源回路 |  |  |  |  | ・耐火配線 ・電線管埋設 ・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作回路 |  |  |  |  | ・耐熱配線 ・電線管埋設 ・電線管露出 ・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表示灯回路 |  |  |  |  | ・ＩＶ電線 ・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この様式の大きさは，日本産業規格Ａ４とする。

２　選択肢の併記してある欄は，該当事項を○で囲むこと。