別記様式第5                                                                                     ①

| 泡消火設備試験結果報告書 試験実施日 年 月 日 試験実施者 住 所 氏 名 |
| --- |
| 用途 | ( )項 | 構造 |  |
| 延べ面積 | ㎡ | 階数 | 地上 階 地階 階 |
|  | 固定式 （全域放出方式 局所放出方式） 移動式 |
| 試験項目 | 種別・容量等の内容 | 結果 |
| 外 観 試 験 | 水源 | 水源の種類・構造 |  |  |
|  |  | 水量 | （縦 m 横 m 有効深さ m） |  |
|  |  | 吸水障害防止措置 | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 給水装置 | ―― |  |
|  |  | 耐震措置 | 有 ・ 無 |  |
|  | 加 圧 送 水 装 置 | 設置場所 |  |  |
|  |  | ポンプを用いるもの | ポンプの仕様 | 製造者名 | 定格吐出量 L/min |
|  |  |  |  |  | 定格全揚程 m |
|  |  |  |  | 型式 | 製造番号 |
|  |  |  | 電動機の仕様 | 製造者名 | 種別 型電動機 |
|  |  |  |  |  | 定格電圧 V |
|  |  |  |  | 型式 | 定格電流 A |
|  |  |  |  | 製造番号 | 出力 kVA |
|  |  |  | ポンプ・電動機 | 設置状況 | ―― |  |
|  |  |  |  | 接地工事 | 種接地 |  |
|  |  |  |  | 配線 | ―― |  |
|  |  |  |  | 潤滑油 | ―― |  |
|  |  |  | 水温上昇防止の ための逃し装置 | 配管・バルブ類 | 管の呼び A |  |
|  |  |  |  | オリフィス等 | 流過口径 mm |  |
|  |  |  | 性能試験装置の配管・バルブ類 | ―― |  |

泡消火設備                                                                                       ②

| 試験項目 | 種別・容量等の内容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 外 観 試 験 | 加 圧 送 水 装 置 | ポ ン プ を 用 い る も の | 呼水装置 | 材質 | 鋼板製・合成樹脂製 |  |
|  |  |  |  | 水量 | L |  |
|  |  |  |  | 溢水用排水管 | 管の呼び A |  |
|  |  |  |  | 呼水管 | 管の呼び A |  |
|  |  |  |  | 補給水管 | 管の呼び A |  |
|  |  |  |  | 減水警報装置 | フロートスイッチ・電極 |  |
|  |  |  | 制御装置 | 設置場所 |  |  |
|  |  |  |  | 制御盤 | ―― |  |
|  |  |  |  | 予備品等 | ―― |  |
|  |  |  |  | 接地工事 | 種接地 |  |
|  |  |  | 圧力計・連成計 | 設置位置 | ―― |  |
|  |  |  |  | 性能 | 級 |  |
|  |  |  | 減圧措置 | 有・無 |  |
|  |  |  | 起 動 装 置 | 直接操作部 |  |  |
|  |  |  |  | 起動用水圧 開閉装置 | 起動用圧力タンク | 第２種圧力容器・高圧ガス圧力容器 |  |
|  |  |  |  |  | タンクの容量 | L |  |
|  |  |  |  |  | 配管・バルブ類 | 管の呼び A |  |
|  |  |  |  | 自動式 起動装置 | 閉鎖型ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ | ―― |  |
|  |  |  |  |  | 自動火災感知装置 | ―― |  |
|  |  |  |  | 手動式 起動装置 | 設置場所等 | ―― |  |
|  |  |  |  |  | 設置高さ | 床面からの高さ m |  |
|  |  |  |  |  | 構造 | ―― |  |
|  |  |  |  |  | 表示 | ―― |  |
|  |  |  |  | 流水検知装置 |  |  |
|  |  | 高架水槽を用いるも の | 構造 |  |  |
|  |  |  | 内容積・落差 |  m |  |
|  |  |  | 配管・バルブ類 | ―― |  |
|  |  |  | 水位計 | ―― |  |
|  |  | 圧力水槽を用いるも の | 種類・構造 | 第2種圧力容器・高圧ガス容器 |  |
|  |  |  | 内容積・有効圧力 |  MPa |  |
|  |  |  | 自動加圧装置 | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 配管・バルブ類 | ―― |  |
|  |  |  | 水位計・圧力計 | ―― |  |
|  |  | 耐震措置 | 有 ・ 無 |  |

泡消火設備                                                                                      ③

| 試験項目 | 種別・容量等の内容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 外 観 試 験 | 配管 ・ バルブ類 | 設置状況 |  |  |
|  |  | 機器 | 配管 | ―― |  |
|  |  |  | バルブ類 | ―― |  |
|  |  |  | 吸水管 | ―― |  |
|  |  |  | フート弁 | ―― |  |
|  |  | 防食措置 | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 耐震措置 | 有 ・ 無 |  |
|  | 電源 | 常用電源 | V |  |
|  |  | 非常電源の種類 | 専用受電・自家発電・蓄電池 |  |
|  | 放射区域又は 防護区域の数 及び設定状況 | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  | ―― |
|  |  | 放射区域等の数 |  |  |  |  |  |  |  |  | ―― |
|  |  | 発泡方式(高発泡･低発泡) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 設定状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泡放出口 | 設置方法 | 配置等 | ―― |  |
|  |  |  | 配管への取付 | ―― |  |
|  |  |  | 取付方向 | ―― |  |
|  |  | 機器 | 泡ヘッド | ―― |  |
|  |  |  | 高発泡用泡放出口 | ―― |  |
|  | 制御弁 | 設置場所等 | ―― |  |
|  |  | 設置高さ | 床面からの高さ m |  |
|  |  | 構造 | ―― |  |
|  |  | 表示 | ―― |  |
|  | 流水検知装置・ 圧力検知装置 | 設置場所等 | ―― |  |
|  |  | 種別・口径 | ―― |  |
|  |  | 減圧警報 | ―― |  |
|  |  | 構造・性能 | ―― |  |
|  | 一斉開放弁 | 起動操作部 | 設置場所等 |  |  |
|  |  |  | 設置高さ | 床面からの高さ m |  |
|  |  | 作動試験装置 | ―― |  |
|  |  | 構造・性能 | ―― |  |

泡消火設備                                                                                      ④

| 試験項目 | 種別・容量等の内容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 外 観 試 験 | 自動警報装置 | 音響警報装置 | ―― |  |
|  |  | 火災表示装置 | ―― |  |
|  | 防護区画の開口部 (高発泡に限る。) | 開口部の措置 | ―― |  |
|  |  | 自動閉鎖装置を設けない開口部 | ―― |  |
|  |  | 開口部の構造 | ―― |  |
|  | 貯蔵槽等 | 貯蔵槽 | 設置場所 | ―― |  |
|  |  |  | 機器 | 消火剤の適合性 | ―― |  |
|  |  |  |  | 貯蔵量 | L |  |
|  |  |  |  | 圧力計の指示 | MPa |  |
|  |  | 混合装置 | 設置場所 |  |  |
|  |  |  | 混合方式 |  |  |
|  |  | 泡消火薬剤 | 種別 | たん白・界面活性剤・水成膜 |  |
|  |  |  | 性能 | 希釈容量濃度 ％ |  |
|  |  | 耐震措置 | ―― |  |
|  | 泡消火栓等 | 泡消火栓 | 泡消火栓の設置個数 | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 設置個数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 設置場所 | ―― |  |
|  |  |  | 周囲の状況・操作性 | ―― |  |
|  |  |  | 開閉弁設置高さ | 床面からの高さ m |  |
|  |  |  | ホース接続口 | ―― |  |
|  |  | 泡消火栓箱 | 周囲の状況 | ―― |  |
|  |  |  | 設置状況 | ―― |  |
|  |  |  | 材質等 | ―― |  |
|  |  |  | 表示灯 | ―― |  |
|  |  |  | 表示 | ―― |  |
|  |  | ホース・ ノズル | ホース（結合金具を含む。） | ―― |  |
|  |  |  | ホース接続口 | ―― |  |
|  |  |  | ノズル | ―― |  |
|  |  |  | 結合状態 | ―― |  |
|  |  |  | 収納状態 | ―― |  |

泡消火設備                                                                                      ⑤

| 試験項目 | 種別・容量等の内容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 機 能 試 験 | 加 圧 送 水 装 置 試 験 | ポ ン プ を 用 い る も の | 呼水装置 作動試験 | 減水警報装置作動状況 | 底面からの高さ cm |  |
|  |  |  |  | 自動給水装置作動状況 | ―― |  |
|  |  |  |  | 呼水槽からの水の補給状況 | ―― |  |
|  |  |  | 制御装置試験 | 起動・停止操作時の状況等 | ―― |  |
|  |  |  |  | 電源切替時の運転状況 | ―― |  |
|  |  |  | 起動装置試験 | ポンプの起動状況等 | ―― |  |
|  |  |  |  | 作動表示の点灯状況 |  |  |
|  |  |  |  | 起動用水圧開閉装置の 作動圧力 | 設定圧力 MPa 作動圧力 MPa |  |
|  |  |  | ポンプ試験 | 運転状況 | ―― |  |
|  |  |  |  | ※締切り運転 時の状況 | 締切揚程 | m |  |
|  |  |  |  |  | 電圧 | V |  |
|  |  |  |  |  | 電流 | A |  |
|  |  |  |  | ※定格負荷運 転時の状況 | 定格揚程 | m |  |
|  |  |  |  |  | 電圧 | V |  |
|  |  |  |  |  | 電流 | A |  |
|  |  |  | ※水温上昇防止装置試験 | 逃し水量 L/min |  |
|  |  |  | ※ポンプ性能試験装置試験 | 表示値の差 L |  |
|  |  | 高架水槽を用いるもの | 作動試験 | 給水装置作動状況 | ―― |  |
|  |  |  | 静水圧測定 | 最下位 MPa 最上位 MPa |  |
|  |  | 圧力水槽を用いるもの | 作動試験 | 給水装置作動状況 | ―― |  |
|  |  |  |  | 自動加圧装置作動状況 | ―― |  |
|  |  |  | 静水圧測定 | 最下位 MPa 最上位 MPa |  |
|  | 配管耐圧試験 | 試験圧力 MPa |  |
|  | 手動式起動装置試験 | ―― |  |
|  | 流水検知装置・表示等 | ―― |  |
| 総 合 試 験 | 泡放射 試験 (低発泡によるもの) | 固 定 式 | 放射区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 起動 性能等 | 自動火災感知装置による起動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 手動起動装置による起動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ヘッドの放射状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 放射圧力(MPa) | 最高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 最低 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 希釈容量濃度 (％) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 発泡倍率 (倍) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

泡消火設備                                                                                      ⑥

| 試験項目 | 種別・容量等の内容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 総 合 試 験 | 泡放射 試験 (低発泡によるもの) |  | 25％還元時間 (sec) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 移 動 式 | 放射区域 |  |  |  |
|  |  |  | 放射状況 |  |  |  |
|  |  |  | 放射量の測定 | 放射圧力 | MPa | MPa |  |
|  |  |  |  | 放射量 | L/min | L/min |  |
|  |  |  | 希釈容量濃度 | ％ | ％ |  |
|  |  |  | 発泡倍率 | 倍 | 倍 |  |
|  |  |  | 25 ％還元時間 | sec | sec |  |
|  | 泡放射試験(高発泡に よるもの) | 放出区域 |  |  |  |  |  |  |  |  | ― |
|  |  | 起動 性能等 | 自動火災感知装置による起動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 手動起動装置による起動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自動閉鎖装置の作動状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 放射状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 放出停止措置による停止状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 放射圧力の測定 (MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非常電源切替試験 | 自家発電設備 | ―― |  |
|  |  | 蓄電池設備 | ―― |  |
|  |  | 燃料電池設備 | ―― |  |
| 備 考 |  |

備考 １  この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2   選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

3   ※印の試験は、「加圧送水装置の基準」(平成9年消防庁告示第8号)に適合している旨の表示が付されているものにあっては、省略することができる。

4   結果の欄には、良否を記入すること。

5   非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

6   総合操作盤が設けられているものにあっては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。