別記様式第11                                                                           （その１）①

| 自動火災報知設備試験結果報告書 試験実施日 年 月 日 試験実施者 住 所 氏 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用途 | （ ）項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 延べ面積 | ㎡ |  |  | 階数 |  | 地上 階 地階 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受信機 | 蓄積式･二信号式・アナログ式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P･GP型 級 回線数 ／ |  | R･GR型 自火報点数 点･その他点数 点･予備点数 点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定格電圧 | ＡＣ Ｖ・ＤＣ Ｖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 予備電源 | NiCd・その他（ ） Ｖ ＡＨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 発信機 | 型 級 屋内型 個 屋外型 個 （無線式 型 級 屋内型 個 屋外型 個） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中継器 | ｱﾅﾛｸﾞ式･蓄積式･自動試験機能付き･遠隔試験機能付き・無線式･他( ) 回線 |  |  |  |  |  |  | 予備電源 有( V AH)･無 |  |  |  |  |  | 設置台数 台 |  |
|  | ｱﾅﾛｸﾞ式･蓄積式･自動試験機能付き･遠隔試験機能付き・無線式･他( ) 回線 |  |  |  |  |  |  | 予備電源 有( V AH)･無 |  |  |  |  |  | 設置台数 台 |  |
|  | ｱﾅﾛｸﾞ式･蓄積式･自動試験機能付き･遠隔試験機能付き･無線式・他( ) 回線 |  |  |  |  |  |  | 予備電源 有( V AH)･無 |  |  |  |  |  | 設置台数 台 |  |
|  | ｱﾅﾛｸﾞ式･蓄積式･自動試験機能付き･遠隔試験機能付き・無線式･他( ) 回線 |  |  |  |  |  |  | 予備電源 有( V AH)･無 |  |  |  |  |  | 設置台数 台 |  |
|  | ｱﾅﾛｸﾞ式･蓄積式･自動試験機能付き･遠隔試験機能付き・無線式･他( ) 回線 |  |  |  |  |  |  | 予備電源 有( V AH)･無 |  |  |  |  |  | 設置台数 台 |  |
| 感知器 | 機種 |  |  |  |  |  |  |  | 自 | 遠 |  | 種別 |  |  | 個数 |
|  | 式 型( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 種 |  |  | 個 |
|  | 式 型( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 種 |  |  | 個 |
|  | 式 型( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 種 |  |  | 個 |
|  | 式 型( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 種 |  |  | 個 |
|  | 式 型( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 種 |  |  | 個 |
|  | 式 型( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 種 |  |  | 個 |
|  | 式 型( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 種 |  |  | 個 |
|  | 式 型( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 種 |  |  | 個 |
|  | 式 型( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 種 |  |  | 個 |
|  | 式 型( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 種 |  |  | 個 |
| 音響装置 | 種別 |  |  |  | 種類 |  | 電圧 |  |  |  | 電流 |  | 個数 |  |  |
|  | 主音響装置(内蔵されているものを除く。) |  |  |  |  |  | DC V |  |  |  | mA |  | 個 |  |  |
|  | 副音響装置(内蔵されているものを除く。) |  |  |  |  |  | DC V |  |  |  | mA |  | 個 |  |  |
|  | 地区音響装置 |  |  |  |  |  | DC V |  |  |  | mA |  | 個 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DC V |  |  |  | mA |  | 個 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DC V |  |  |  | mA |  | 個 |  |  |
|  | 放送設備との連動 |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鳴動方式 |  |  |  | 一斉鳴動 ・ 区分鳴動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

自動火災報知設備                                                                                 ②

| 試験項目 |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外 観 試 験 | 警戒区域 |  | 警戒区域の設定 |  | ―― |  |
|  | 受信機 |  | 設置 場所等 | 設置場所 |  |  |
|  |  |  |  | 周囲の状況 | ―― |  |
|  |  |  |  | 設置状況 | ―― |  |
|  |  |  | 構造・性能 |  | ―― |  |
|  |  |  | 操作部 |  | 床面からの高さ m |  |
|  |  |  | 予備品等 |  | ―― |  |
|  | 中継器 |  | 設置場所等 |  |  |  |
|  |  |  | 構造・性能 |  | ―― |  |
|  |  |  | 予備品等 |  | ―― |  |
|  | 電源 （電池を除く。） |  | 常用電源 |  | AC V |  |
|  |  |  | 非常電源の種別 |  | 非常電源専用受電設備 ・ 蓄電池設備 |  |
|  | 感 知 器 | 警戒状況 ・ 設置状況 ・ 構造 ・ 性能 | 差動式スポット型 |  | ―― |  |
|  |  |  | 定温式スポット型 |  | ―― |  |
|  |  |  | 補償式スポット型 |  | ―― |  |
|  |  |  | 熱複合式スポット型 |  | ―― |  |
|  |  |  | 熱アナログ式スポット型 |  | ―― |  |
|  |  |  | 定温式感知線型 |  | ―― |  |
|  |  |  | 差動式分布型(空気管式) |  | ―― |  |
|  |  |  | 差動式分布型(熱電対式) |  | ―― |  |
|  |  |  | 差動式分布型(熱半導体式) |  | ―― |  |
|  |  |  | 煙感知器(光電式分離型及びアナ ログ式を除く。) |  | ―― |  |
|  |  |  | イオン化アナログ式スポット型 |  | ―― |  |
|  |  |  | 光電アナログ式スポット型 |  | ―― |  |
|  |  |  | 熱煙複合式スポット型 |  | ―― |  |
|  |  |  | 光電式分離型 |  | ―― |  |
|  |  |  | 光電アナログ式分離型 |  | ―― |  |
|  |  |  | 炎感知器 |  | 道路の用に供される部分以外 |  |
|  | 発信機 |  | 設置場所等 |  | ―― |  |
|  |  |  | 構造・性能 |  | ―― |  |
|  | 表示灯 |  | 設置場所等 |  | ―― |  |
|  |  |  | 構造 |  | ―― |  |
|  | 地区音 響装置 |  | 設置場所等 |  | ―― |  |
|  |  |  | 構造 |  | ―― |  |

自動火災報知設備                                                                                ③

| 試験項目 |  |  |  | 種別・容量等の内容 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機 能 試 験 | 配 線 | 共通線試験 |  | ―― |  |
|  |  | 送り配線 試験 | 試験回線―1 | ―― |  |
|  |  |  | 試験回線―2 | ―― |  |
|  |  |  | 試験回線―3 | ―― |  |
|  | 無線設備 |  | 通信試験 | ―― |  |
|  | 受 信 機 | 火災表示 試験 | 火災表示状況 | ―― |  |
|  |  |  | 保持機能 | ―― |  |
|  |  |  | 2信号式の機能 | ―― |  |
|  |  |  | 蓄積式の機能 | ―― |  |
|  |  | 注意表示試験 | 注意表示状況 | ―― |  |
|  |  | 設定表示温度試験 | 設定表示温度等 | ―― |  |
|  |  | 回路導通試験 |  | ―― |  |
|  |  | 同時 作動試験 | 常用電源使用時 | ―― |  |
|  |  |  | 予備電源使用時 | ―― |  |
|  |  | 感知器 作動試験 | 自動試験機能を有するもの | ―― |  |
|  |  |  | 遠隔試験機能を有するもの | ―― |  |
|  |  | 予備電源 試験 | 電源自動切替機能 | ―― |  |
|  |  |  | 電圧 | V |  |
|  |  | 非常電源 | 電源自動切替機能 | ―― |  |
|  |  | 付属装置試験 |  | ―― |  |
|  |  | 相互 作動試験 | 相互通話状況 | ―― |  |
|  |  |  | 地区音響装置鳴動状況 | ―― |  |
|  | 中継器 | 設定表示温度試験 | 設定表示温度等 | ―― |  |
|  |  | 回路導通試験 |  | ―― |  |
|  |  | 予備電源試験 (予備電源を 有するもの) | 電源自動切替機能 | ―― |  |
|  |  |  | 電圧 | V |  |
|  | 感知器 |  | 作動試験 | (その2)及び（その３）による |  |
|  |  |  | 作動継続試験 |  |  |
|  |  |  | 流通試験 |  |  |
|  |  |  | 接点水高試験 |  |  |
|  |  |  | 回路合成抵抗試験 |  |  |
|  | 発信機 |  | 作動試験 | ―― |  |
|  | 地区音響装置 |  | 鳴動方式試験 | ―― |  |
|  |  |  | 作動試験 | (その2)及び（その3）による |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |

備考 １  この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2   選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

3   非常電源（内蔵型以外のもの）及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

4   蓄積式中継起の機能試験は、感知器の作動試験及び発信機の作動により確認するものとする。

5   複合式の感知器の試験は、それぞれの種別に応じて行うものとする。

- 総合操作盤が設けられているものにあっては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。