別記様式第１5                                                                                ①

| 非常警報設備試験結果報告書 試験実施日 年 月 日 試験実施者 住 所 氏 名 |
| --- |
| 用途 | （ ）項 ・ | 収容人員 | 名 |
| 延べ面積 | ㎡ | 階数 | 地上 階 地階 階 |
| 非常ベル ・自動式 サイレン | 項目 機器 | 設置台数 | 型式 | 定格電圧 |
|  |  |  |  | ＡＣ（Ｖ） | ＤＣ（Ｖ） |
|  | 操作部 |  |  |  |  |
|  | 起動装置 |  |  |  |  |
|  | 表示灯 |  |  |  |  |
|  | 音響装置 |  |  |  |  |
|  | 複合装置 |  |  |  |  |
|  | 一体型 |  |  |  |  |
| 放送設備 | 増幅器 | 型式 | 定格電圧 | 定格出力 |
|  |  |  | ＡＣ Ｖ ＤＣ Ｖ | Ｗ |
|  | 操作部 | 放送区分 | 回線数 |
|  |  | 一斉 階別等選択可能 | ／ |
|  | スピーカー | 配線方式 | 型式 | スピーカーの種類 | 音圧 | 施設方式 |
|  |  | 2線式 3線式 | ホーン型 個 コーン型 個 そ の 他 個 | Ｌ級 個 Ｍ級 個 Ｓ級 個 | Ｌ級 dB Ｍ級 dB Ｓ級 dB | 壁掛型 個 埋込型 個 その他 個 |
| 起動装置（自動火災報 知設備を除く。） | 押しボタン 非常電話 その他 （ 個） |
| 試験項目 | 種別・容量等の内容 | 結果 |
| 外 観 試 験 | 増幅器・ 操作部・ 遠隔操作器 | 設置場所 |  |  |
|  |  | 周囲の状況・操作性 | ―― |  |
|  |  | 設置状況 | ―― |  |
|  |  | 構造・性能 | ―― |  |
|  |  | 操作部 | 床面からの高さ m |  |
|  |  | 予備品等 | ―― |  |

非常警報設備                                                                                    ②

| 試験項目 | 種別・容量等の内容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 外 観 試 験 | 電源 | 常用電源 | Ｖ |  |
|  |  | 非常電源の種別 | 非常電源専用受電設備・蓄電池設備 |  |
|  | 起動装置・ 非常電話 | 設置場所等 | ―― |  |
|  |  | 構造・性能 | ―― |  |
|  |  | 非常電話収納箱 | ―― |  |
|  | 表示灯・ 標識板 | 設置場所等 | ―― |  |
|  |  | 構造 | ―― |  |
|  | ベル・ サイレン・ スピーカー | 設置場所等 | ―― |  |
|  |  | 構造 | ―― |  |
| 機 能 試 験 | 増幅器 遠隔 操作器 操作 部及び 複合装 置 | 階 （系 統） |  |  |  |  |  |  | ― |
|  |  | 回路選択試験 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 起動装置 試験 | 非常ベル・自 動式サイレン |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 放送設備 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 非常電話 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 音響装置 試験 (dB) | 鳴動方式試験 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 作動試験 | ベル・ サイレン |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | スピーカー | Ｌ級 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ｍ級 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ｓ級 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 回路短絡試験 |  |  |
|  |  | 非常電源 試験 | 電源の自動切替機能 | ―― |  |
|  |  |  | 端子電圧・容量 | Ｖ ＡＨ |  |
|  |  | 一般放送停止試験 |  |  |
| 備 考 |  |

備考 １  この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2   選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

3   結果の欄には、良否を記入すること。

4   非常電源（内蔵型以外のもの）及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

5   操作盤が設けられているものにあっては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。