別記様式第24　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                　　　　　　　　　　　　　　　①

| 非常電源（高圧又は特別高圧で受電する非常電源専用受電設備）試験結果報告書 試験実施日 年 月 日 試験実施者 住 所 氏 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等の別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用区分 |  | 消防用設備等のみに使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 共用 （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 充電方式 |  | Ф Ｗ Ｖ Ｈｚ 容量 ｋＶＡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主遮断措置 |  | 定格遮断電流 |  |  | ｋＡ |  | 定格電圧 |  |  | Ｖ |  |  |
|  |  | 種別 |  |  |  |  | 定格電流 |  |  | Ａ |  |  |
| 高圧交流負荷開閉器 |  |  |  |  |  |  | 定格電圧 |  |  | ｋＶ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 定格電流 |  |  | Ａ |  |  |
| 高圧カットアウトスイッチ |  |  |  |  |  |  | 定格電圧 |  |  | ｋＶ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 定格電流 |  |  | Ａ |  |  |
| 変圧器 |  | 容量 |  |  | ｋＶＡ |  | １次・２次電圧 |  |  | Ⅴ／ Ｖ |  |  |
|  |  | 種別 |  |  | 油入 乾式 その他 |  | 使用区分 |  |  | 専用 共用 （ ） |  |  |
| コンデンサ |  | 容量 |  |  | ｋＶＡ |  | 定格電圧 |  |  | Ｖ |  |  |
|  |  | 種別 |  |  | 油入 乾式 その他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 試験項目 |  |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 |  |  |  |  |  | 結果 |
| 外 観 試 験 | 設地場所等 | 設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不燃専用室・ 機械室等 |  | 換気設備 |  | ―― |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有効な防火区画 |  | ―― |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 防水措置 |  | ―― |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 出火防止・延焼拡大防止 |  | ―― |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 照明設備の有無 |  | ―― |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 標識 |  | ―― |  |  |  |  |  |  |
|  | 構造・性能 |  |  |  |  | ―― |  |  |  |  |  |  |
|  | 保有距離 （m） |  | 保有距離を確保しなけれ ばならない機器等の部分 |  |  | 操 前 作 面 面 |  | 点 検 面 | 換 気 面 |  | そ の の 他 面 |  |
|  |  | 機器 | 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | キュービクル式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | キュー ビクル 式以外 |  | 閉鎖型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | オープン式 |  |  |  |  |  |  |  |  |

非常電源（高圧又は特別高圧で受電する非常電源専用受電設備）　　　　　 　　　　　　　　　　　　　②

| 試験項目 |  |  |  |  |  |  | 種別・内容等の確認 |  |  |  |  | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外 観 試 験 | 設置方法 | 分岐方法 |  |  |  |  | ―― |  |  |  |  |  |
|  |  | 結線・接続 |  |  |  |  | ―― |  |  |  |  |  |
|  |  | 表示 |  |  |  |  | ―― |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐震措置 |  |  |  |  | ―― |  |  |  |  |  |
|  |  | ＊ 絶 縁 距 離 |  | キュ｜ビクル式のもの | 高圧充電部 | 相互間 | 最小の距離 mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 大地間 | 最小の距離 mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高圧用絶縁電線非接続部 | 相互間 | 最小の距離 mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 大地間 | 最小の距離 mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高圧充電部と高圧用絶縁 電線非接続部相互間 |  | 最小の距離 mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 電線端末充電部から絶縁支持物までの沿面距離 |  | 最小の距離 mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | キュ｜ビクル式以外のもの | 接 近 対象物 高圧屋内 配 線 |  | 低圧配線 |  | 高圧配線 |  | 管灯回路の配線、弱電流 線、水管、ガス管又はこれらに類するもの |  |
|  |  |  |  |  |  |  | がいし引き配線 | がいし引き配線以外 がいし引き | がいし引き配線 | ケーブル配線 |  |  |
|  |  |  |  |  | がいし引き配線（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ケーブル配線（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 構造・性能 |  |  |  |  | ―― |  |  |  |  |  |
| 機 能 試 験 | 接地抵抗試験 |  |  |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |
|  | ＊絶縁耐力試験 |  |  |  |  |  | 印加電圧 Ｖ |  |  |  |  |  |
|  | ＊作動試験 |  | 保護継電器の作動状況 |  |  |  | ―― |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 遮断器の作動状況 |  |  |  | ―― |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 警報器の作動状況 |  |  |  | ―― |  |  |  |  |  |

非常電源（高圧又は特別高圧で受電する非常電源専用受電設備）　　　　　 　　　　　　　　　　　　　③

| 試験項目 |  |  | 種別・内容等の確認 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 機能試験 | ＊作動試験 | 計器用スイッチの作動状況 | ―― |  |
|  |  | 点検スイッチの作動状況 | ―― |  |
|  |  | 電圧の確立 | ―― |  |
| 備 考 | 試験実施者が有している資格： |  |  |  |

備考1   この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

- 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

- 使用区分の（   ）書きは、共用している設備名を記入すること。

- 結果の欄には、良否を記入すること。

5   ＊印の試験には「キュービクル式非常電源専用受電設備の基準」（昭和50年消防庁告示第7号）（改正平成10年消防庁告示第8号）に適合している旨の表示が付されているものにおいては、当該設備に係る部分について省略することができる。

- 操作盤が設けられているものにあっては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。