の消防計画

第１章　　総　　　則

（目的）

第１条　この計画は、　　　　　　　　　　　　　の防火管理業務について必要な事項を定め、火災等の災害の予防及び人命安全確保並びに被害の防止を図ることを目的とする。

（消防計画の適用範囲）

第２条　この計画は、　　　　　　　　　　　　　に 居住 ・ 勤務 し、又は出入りする全ての者に適用するものとする。

（防火管理者の権限と業務）

第３条　防火管理者は、　　　　　　　　　　　　と定め、この計画の作成について管理権原者の指示を受け、その運用については一切の権限を有し、次に掲げる業務を行うものとする。

- 消防計画の検討及び変更

- 消火、通報、避難訓練を実情に応じて実施

- 消防用設備等の点検及び整備、避難通路等の維持管理

- 管理権原者に対する助言及び報告

- その他防火管理上必要な業務

（消防機関への報告及び連絡）

第４条　防火管理者は、次に掲げる業務について消防機関への報告、届出及び連絡を行うものとする。

（１）消防計画の提出（改正の都度）

（２）建築物及び諸設備の設置又は変更の事前連絡並びに法令に基づく諸手続きの

促進

（３）消防用設備等の点検結果報告書の提出

（４）防火対象物点検結果報告書の提出

（５）自衛消防訓練時における事前通報及び指導の要請

（６）災害発生時における自衛消防活動状況等の情報提供

（７）その他防火管理に関する必要な事項

第２章　　予防管理対策

（予防管理組織）

第５条　日常における火災予防及び地震等の災害時の出火防止を図るため、防火管理

者のもとに火元責任者を置き、別表１のとおり定めるものとする。

（火元責任者の業務）

第６条　火元責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。

- 担当区域内の消防用設備等の自主点検及び維持管理

- 担当区域内の避難通路等の維持管理

- 防火管理者の補佐

- その他防火管理上必要な業務

（消防用設備等の自主点検）

第７条　火元責任者は、担当区域内に設置されている消防用設備等の外観点検を毎月

日に実施し、その結果を防火管理者に報告するものとする。

（点検結果の記録）

第８条　防火管理者は、自主点検の結果を管理権原者に報告するとともに、別表２の

「消防用設備等の点検実施状況記録表」に記録するものとする。

（点検結果の報告）

第９条　管理権原者は、消防用設備等の法定点検及び防火対象物定期点検については

当該点検の結果を　　年に１回消防長に報告するものとする。（ただし、防火対象物点検報告特例認定を受けた場合はこの限りでない。）

（不備欠陥の整備）

第１０条　防火管理者は、消防用設備等の不備欠陥事項について改修計画をたて、その促進を図るとともに、管理権原者に報告するものとする。

前条の規定による消防用設備等点検結果報告書等に改修計画等を記入するものとする。

第３章　　自衛消防活動

（初動時の活動）

第１１条　自衛消防隊の編成は別表１のとおりとし、災害発生時には、全員協力して次に掲げる初動活動を行うものとする。

（１）通報連絡

火災を覚知した場合は、直ちに消防署に通報するとともに、防火管理者その他の関係者に速やかに連絡するものとする。

（２）初期消火

延焼拡大を阻止するため消火器等を有効に活用して適切な初期消火を行うものとする。

（３）避難誘導

老人、身体障害者、幼児等がいる場合は、これらを最優先して避難誘導を行うものとする。

第４章　　防災訓練

（自衛消防訓練）

第１２条　防火管理者は、実情に応じて次に掲げる訓練を実施し、各　　　　　　の

防火意識を高めるものとする。

| 訓練種別 |  | 実 施 内 容 | 実施月日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 総合訓練 |  | 消火、通報、避難誘導の訓練を連携して実施し、必要と認める場合は、消防機関に指導を要請する。 | 月 日 月 日 |
| 部分訓練 | 消火訓練 | 消火器具の取扱要領の習熟を図り、初期消火訓練を行う。 | 月 日 |
|  | 通報訓練 | 消防機関への通報要領及び火災発生時の連絡体制の習熟を図る。 | 月 日 |
|  | 避難訓練 | 避難誘導要領及び避難経路の習熟を図る。 | 月 日 |

２　防火管理者は、自衛消防訓練を実施する場合、事前に消防長に通知するとともに、

必要に応じて指導の要請を行うものとする。

３　防火管理者は、自衛消防訓練の実施結果を別表３の「避難訓練等実施状況記録表」

に記録するものとする。

第５章　　震　災　対　策

（震災予防措置）

第１３条　防火管理者及び火元責任者は、震災予防措置として次の事項を実施するものとする。

- 建物付属施設及び建物内の重量物等の転倒、落下危険の有無の点検。

- 火気使用設備、器具の転倒、落下及び簡易自動消火装置等の作動状況の点検。

- 危険物施設における危険物品等の転倒、落下、浸水等による発火防止及び送

油管の緩衝装置の点検。

（備蓄品）

第１４条　震災に備え、次のものを備蓄するものとする。

医薬品、携帯ラジオ、懐中電灯、携帯用拡声器、ロープ、食料、飲料水等

（震災時の活動）

第１５条　火気使用設備、器具及び危険物品等の使用を速やかに中止し、出火防止措置をとるものとする。

２　火災等が発生した場合は、自衛消防の組織編成により活動を行うものとする。

３　防火管理者は、地震の被害状況を把握し、関係者等に必要な指示を与えるものとする。

４　避難場所は、　　　　　　　　　　　　　　とする。

（震災後の安全措置）

第１６条　防火管理者は、震災終了後は速やかに、各施設（電気、ガス、危険物等）の緊急点検を行い必要に応じ二次災害の防止措置をとるものとする。

第６章　　防火管理業務の外部委託

（委託状況）

第１７条　防火管理上必要な業務の一部委託に係る受託者の氏名及び住所並びに当該受託者の行う防火管理上必要な業務の範囲及び方法は、別表４のとおり定めるものとする。

附　則

この消防計画は、令和　　年　　月　　日から施行する。

別表１

自衛消防隊編成表

通報係

消火係

隊長　　　　　　　　　副隊長　　　　　　　　　避難誘導係

連絡係

夜間連絡先

火災予防管理組織編成表

| 担当区域 | 火元責任者 |  | 担当区域 | 火元責任者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

別表２　　消防用設備等の点検実施状況記録表

| 種 別 | 実施年月日 | 点検内容・結果・処理 |
| --- | --- | --- |

別表３　　避難訓練等実施状況記録表

| 訓練種別 | 指導の有無 | 実施年月日 | 内容・結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 有 ・ 無 |  |  |

別表４　防火管理業務・消防用設備等点検・防火対象物点検の委託状況

| 委 託 内 容 | 受託業者の氏名・住所・電話番号 |
| --- | --- |