の消防計画　　(中規模施設)

第１章　　総　　　則

（目的）

第１条　この計画は、消防法第８条第１項に基づき、　　　　　　　　　　における防火管理業務について必要な事項を定め、火災、震災、その他の災害の予防及び人命安全並びに被害の極限防止を図ることを目的とする。

（消防計画の適用範囲）

第２条　この計画は、　　　　　　　　　　　　　に 居住 ・ 勤務 し、又は出入りする全ての者に適用する。

（防火管理者及び事務局）

第３条　防火管理者は、　　　　　　　　　とし、事務局を　　　　　　　に置き、この計画実施にあたってすべての事務を行う。

（防火管理者の権限及び業務）

第４条　防火管理者は、この計画についての一切の権限を有し、次の業務を行う。

- 消防計画の作成、補正及び消防機関への届出

- 消火、通報、避難誘導等の各種訓練の実施及び消防機関への報告

- 消防用設備等の自主点検及び整備、監督

- 火気の使用取扱いに関する指導監督

- 増改築、修繕、模様替え等の工事時の火災予防上の指導

- 当事業所内に出入りする者の把握及び避難対策の指導

- 建物、火気使用設備器具、危険物施設等の点検の実施及び監督

- 管理権原者に対する助言及び報告

- その他防火管理上必要な業務

第２章　　予防管理対策

第１節　日常及び定期に行う火災予防

（予防管理組織）

第５条　火災予防の組織は、平素における火災予防及び地震等の災害時の出火防止を図るため、防火管理者のもとに、棟及び階ごとに防火担当責任者を、各部屋又は一定の区域ごとに火元責任者を別表２のとおり指定し、それぞれの業務は、次のとおりである。

（１）防火担当責任者

ア、担当区域の火元責任者に対する防火管理業務についての指導及び監督

イ、防火管理者の補佐

（２）火元責任者の業務

ア、担当区域内の建物、火気使用設備器具、電気設備、危険物施設及び消防用設備等の日常の維持管理

イ、担当区域内の避難口及び通路等の維持管理

ウ、地震時における火気使用設備器具の安全管理

エ、防火担当責任者の補佐

（自主点検検査を実施するための組織）

第６条　建築物、火気使用設備器具等及び消防用設備等の適切な機能を維持するため自主点検検査を実施する組織は、次のとおり定め、別に定める点検表に基づき実施するほか、日常における外観的な点検検査は火元責任者が実施する。

- 自主検査

| 検 査 対 象 | 検 査 実 施 日 |  | 検 査 実 施 者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建築物 | 月 日 | 月 日 |  |
|  | 月 日 | 月 日 |  |
| 火気使用設備器具 | 月 日 | 月 日 |  |
|  | 月 日 | 月 日 |  |
| 電気設備器具 | 月 日 | 月 日 |  |
|  | 月 日 | 月 日 |  |
| 危険物施設 | 月 日 | 月 日 | 危険物取扱者（乙種第４類） |
|  | 月 日 | 月 日 |  |
| 防災施設 （防火シャッター・防火ダンパー） | 月 日 | 月 日 |  |
|  | 月 日 | 月 日 |  |
| その他の機械設備 | 月 日 | 月 日 |  |
|  | 月 日 | 月 日 |  |

- 自主点検

| 設備器具の種別 | 点 検 実 施 日 |  |  |  | 点検実施者 （消防設備士又は点検資格者） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 作動点検 | 外観点検 | 機能点検 | 総合点検 |  |
| 消火器 |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 月 日 月 日 |  |
|  |  | 月 日 | 月 日 |  |  |
| 屋内消火栓設備 |  | 月 日 | 月 日 |  |  |
|  |  | 月 日 | 月 日 |  |  |
| スプリンクラー設備 |  | 月 日 | 月 日 |  |  |
|  |  | 月 日 | 月 日 |  |  |
| 自動火災報知設備 |  | 月 日 | 月 日 |  |  |
|  |  | 月 日 | 月 日 |  |  |
| 非常放送設備 |  | 月 日 | 月 日 |  |  |
|  |  | 月 日 | 月 日 |  |  |
| 避難設備・器具 |  | 月 日 | 月 日 |  |  |
|  |  | 月 日 | 月 日 |  |  |
| 誘導灯・誘導標識 |  | 月 日 | 月 日 |  |  |
|  |  | 月 日 | 月 日 |  |  |
| 自家発電設備 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |  |  |
|  | 月 日 | 月 日 | 月 日 |  |  |

- 点検結果の記録

各点検検査者は、その結果を防火管理者に、防火管理者は管理権原者に報告

するとともに「防火対象物維持台帳」に記録保存すること。

（４）点検結果の報告

管理権原者は、消防用設備等の点検結果を　　年に１回消防長に報告すること。又、防火対象物定期点検の対象となる場合も同様とする。

第２節　火災予防措置等

（火気の使用制限等）

第７条　防火管理者は、火災予防の徹底を図るため、次の事項について指定又は制限することができる。

- 喫煙禁止場所及び喫煙場所の指定

- 火気使用設備器具の使用禁止場所及び使用場所の指定

- 危険物類の貯蔵、取扱い場所の指定

- 工事中等における火気使用禁止又は制限

（工事中の消防計画については別に定める。）

- 火災警報発令時等における火気使用禁止又は制限

- その他火災予防上必要と認められる事項

（火気使用時の遵守事項）

第８条　当事業所内で火気等を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

- ガスコンロ、電熱器等の火気使用器具は指定された場所以外では使用しない

こと。

（２）指定場所以外で臨時に火気類を使用する場合は、事前に承認を得るとともに器具の安全性について十分点検し、目的以外の使用をしないこと。

（３）事業所内は歩行禁煙とし、指定された場所以外では喫煙しないこと。又、灰皿又は容器には必ず水を入れて使用すること。

（４）危険物、引火物品は、指定された場所において貯蔵、取り扱うものとし必要以上の量を貯蔵しないこと。

（５）その他火災予防上必要な事項

第３章　　自衛消防活動対策

第１節　自衛消防組織

（自衛消防隊の設置）

第９条　当事業所の自衛消防組織として、本部隊及び地区隊からなる自衛消防隊を設

置し、自衛消防隊長（以下「隊長」という。）には、　 　　　　　　　を、同副隊

長(以下「副隊長」という。)には　　　 　　　　を、その他各防火担当責任者をそ

れぞれ定め､自衛消防隊員(以下「隊員」という。)の指定並びに編成は別表１のとお

りとする。

（隊長、副隊長の権限と任務）

第１０条　隊長は、自衛消防隊が災害活動に従事する場合の一切の権限を有するとともに自衛消防隊の機能を有効に発揮できるよう指揮統率すること。

２　副隊長は、隊長を補佐し隊長不在の場合はその任務を代行する。

（自衛消防隊の活動）

第１１条　自衛消防隊の活動は別表１に定める組織、任務により活動すること。

（自衛消防本部の設置）

第１２条　自衛消防本部（以下「本部」という。）は、原則として　　　　　　　に設置し、一切の通報を受け、消防機関への通報、建物内への非常通報等事業所内に出入りする者の人命安全のための避難誘導、救出救護を最重点にした体制を整え、別表１に定める任務を遂行する。

２　本部には、防火対象物維持台帳、消防計画、緊急連絡先一覧表等の関係資料を準備し、災害状況の把握と活動上の指揮命令、報告連絡体制の確立を図ること。

第２節　応急救護対策

（救護所の設置）

第１３条　救護所は、原則として本部に設置する。

２　救護係員は、負傷者等の応急手当を行い、救急隊との密接な連携のもとに負傷者を速やかに指定の病院等に搬送できるようにすること。

３　救護係員は、負傷者の住所、氏名、傷病程度、搬送先等の必要事項を記録しておくこと。

（休日、夜間における活動体制）

第１４条　休日、夜間における活動は、第３章各節によるほか、当直職員その他の職員が協力し、別表１に定める自衛消防隊組織の任務のうち、通報、消火、搬出の初動体制の確立を図り、人命安全を最優先とした活動を行う。

第４章　　震災対策

第１節　震災予防措置

（震災予防措置）

第１５条　各点検検査員及び火元責任者は、地震時の災害を予防するため、第２章各節に基づく各施設器具等の点検検査にあわせて、次の事項を行うこと。

- 建物等に附随する施設物（看板、窓枠、外壁タイル等）及び事業所内に陳列、

設置する物件の倒壊、落下の防止措置を図ること。

- 危険物施設、危険物類等の転倒、落下、漏油による発火防止措置を図ること。

（３）ロッカー等の備品、薬品、ボンベ類及び車付医療機材類（点滴、輸血台等）の転倒、落下防止措置を図ること。

（４）火気使用設備器具の転倒、落下及び簡易自動消火装置等の作動状況の点検。

（備蓄品）

第１６条　震災に備え、次のものを備蓄するものとする。

第２節　地震時の活動

（地震時の活動）

第１７条　地震時の活動は、第３章各節によるほか、次の事項について活動すること。

（１）出火防止措置

防火担当責任者及び火元責任者は、担当区域内の火気使用設備器具の使用停止、安全確認を必ず実施すること。

（２）消火活動

事業所に火災が発生した場合には、別表１により活動すること。

（３）情報収集活動

ア、事業所内電話等通信機器の試験を行うこと。

イ、ラジオ、関係防災機関（消防署等）からの情報を積極的に収集すること。

ウ、屋上に警戒員を配置し、周辺火災の発生状況、風向風速による当事業所への延焼危険の有無について、状況伝達を行うこと。

エ、事業所の被害状況等について、全職員に周知するとともに必要事項の指示を行うこと。

（４）避難誘導活動

ア、防火管理者は、各職員を指揮して全ての者の混乱防止に万全を期すること。

イ、避難の開始は、事業所内に火災が発生した場合には直ちに活動を開始、担当区域内に火災がなく他の区域の状況が確認されない場合は、隊長の指示を待って活動を開始すること。

ウ、各隊員は、通路、階段等に置かれている避難上支障となる物品等の排除及び非常口の開鍵を行うこと。

２　各点検検査員は、地震後の二次災害防止措置として、火気使用設備器具等について安全を確認した後でなければ供給、使用を開始しないこと。

第５章　　訓　練

第１節　訓　練

（訓練の実施）

第１８条　防火管理者は、次により訓練を実施するものとする。

（１）通報、消火、避難誘導の個々の訓練を行う「部分訓練」は、　　月、　　月にそれぞれ実施する。

（２）通報、消火、避難誘導を連携して行う「総合訓練」は、　　月、　　月の年２回実施する。

（３）震災訓練については、　　月に実施するほか、防災機関又は地域町内会等が実施する訓練に参加する。

２　訓練の実施に際して必要ある時は、消防職員の指導を要請するものとする。

（訓練の実施報告）

第１９条　防火管理者は、前条の訓練を実施する場合は、消防本部に電話又は文書で通報するものとする｡

附則

この計画は、令和　　年　　月　　日から施行する。

別表１　　自衛消防隊組織及び任務

| 隊長 | 係 名 | 氏 名 | 自衛消防隊活動 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 指揮係 | （防火管理者名） | １ 自衛消防隊本部の設置 ２ 避難状況を把握し、必要な指揮命令を行う。 ３ 関係資料を準備し、消防隊への情報提供を行う。 |
|  | 通報連絡係 |  | １ 火災を発見した者は消防署に１１９通報する。 ２ 災害発生場所等を明確に事業所内に放送する。 ３ 係員は消防署へ通報されたかどうか確認する。 ４ 指揮係及び他の係との連絡にあたる。 |
|  | 避難誘導係 |  | １ 直ちに非常口を開放し、定められた避難経路に誘導する。 ２ 屋内階段が使用不能の場合は、避難器具を操作し避難させる。 ３ 建物外へ避難終了した場合は、速やかに人員点呼を行い逃げ遅れの有無を確認し、隊長へ報告する。 |
|  | 消火係 |  | １ 消火器、屋内消火栓を操作し消火作業を行う。 ２ 火点に近い場所にいる者は、延焼防止に努める。 |
|  | 救護係 |  | １ 負傷者の救出、応急手当等の実施及び救急隊との連携による搬送準備。 ２ 負傷者の氏名、傷病程度、搬送病院等の把握及び記録。 |
|  | 搬出係 |  | 重要書類の持出しを行いその管理を行う。 |

別表２　　火災の予防のための組織編成表

| 防 火 管理者 | 防火担当責任者 |  | 火元責任者 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 担当区域 | 氏 名 | 担 当 区 域 | 氏 名 |
|  |  | 役職名 氏 名 |  |  |